светодиодные лампы SEAТМ  
Данные лампы являются аналогами люминесцентных ламп длинной 1.2 м, и 0.6 м которые повсеместно используются в быту.
Светодиодная трубка монтируется в стандартный держатель светильника Т8. 
Для работы не нужно использование дополнительной пусковой аппаратуры (ПРА), лампа непосредственно включаться в 220В.
Благодаря малому потреблению электроэнергии и длительному периоду эксплуатации, данная лампа находит широкое применение в освещении офисов, жилых комнат, подъездов и лестничных клеток домов.

[image: image1.jpg]



Основные характеристики:

· Мощность потребления лампы: 9Вт, 18 Вт 
· Напряжение питания: 85…300 В AC, 50-60 Гц
· Яркость лампы: 900, 1800 Люмен
· Цвет свечения: холодный, теплый, нейтральный
· Наработка на отказ: 50000-80000 часов
· Корпус: сплав алюминия
· Прозрачная крышка из полиметилметакрила 
· Длина трубки: 600мм, 1200 мм
· Тип цоколя: T8
· Рабочая температура: -20…+40 ºС

[image: image2.png]a/b/c/d/e

A/B/C/D/IE
0.6M A=0.59M a=0.604M
0.9M B=0.89M b=0.91M
12M C=1.2M c=1.214M
1.5M D=1.5M d=1.514M
1.8M D=1.8M d=1.814M





	Наименование
	Длинна, см
	Цветовая температура, К
	Световой поток, Лм
	Мощность потребления, Вт

	SEA-T8-300C/1.2
	120
	6500-7500
	1800
	18

	SEA-T8-300/1.2
	120
	4000-4500
	1800
	18

	SEA-T8-300W/1.2
	120
	2800-3500
	1800
	18

	SEA-T8-150C/06
	60
	6500-7500
	900
	9

	SEA-T8-150/06
	60
	4000-4500
	900
	9

	SEA-T8-150W/06
	60
	2800-3500
	900
	9


По вопросам приобретения или получения дополнительной технической информации обращайтесь в компанию ООО «СЭА Электроникс», тел.: (044) 296-24-00, info@sea.com.ua.; trotsko@sea.com.ua
