[image: image1.jpg]



Тип конденсатора 

для двигателей, фазосдвигающий

 Емкость 


60мкФ

 Рабочее напряжение 

450В

 Размеры корпуса 

Ø50 x 106мм

 Рабочая температура 

-25...70°C

 Погрешность 


±10%

 Климатическая категория 
25/70/21

 Ресурс 


10000ч

 Выводы 


коннекторы 6,3мм

 Монтаж 


винт М8
