ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

	Тип
	Передача
	Макс.
первичный ток
[A]
	Макс. сопротивление
нагрузки
[Ω]
	Сопротивление
вторичной обмотки
[Ω]
	Точность
	Рабочая
частота
[kHz]
	Угол сдвига фаз
вход/выход
	Напряжение
пробы
[kVAC] 50Hz

	TA/150 800
	1 : 1000
	max 15
	7
	21
	0,2 %
	50 ÷ 60
	1 °
	4,2

	TA/150 805
	1 : 1000
	max 50
	4
	14
	0,1 %
	50 ÷ 60
	1 °
	4,2

	TA/150 830
	1 : 1000
	max 15
	4
	14
	0,1 %
	50 ÷ 60
	1 °
	4,2


TA/150 800 1                                                                                                       
[image: image1.jpg]


                                  TA/150 830

TA/150 805[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



